兴天矿业抗旱水泵用电缆采购项目招标公告（代招标文件）

我公司拟以询价方式确定一家兴天矿业抗旱水泵用电缆采购项目供货单位。现将有关事项说明如下：

一、采购需求

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 交联聚乙烯、绝缘聚氯乙烯护套，额定电压1KV，3根横截面积16mm²，1根10mm²铜芯线。符合GB/T 12706规范要求。 | 750米 | 含运输 |

二、资格要求

企业要求：须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，具有承担本项目的能力。

三、贵司报价方案须满足以下要求

1.本项目最高限价为含税价4.2万元（大写：肆万贰仟元整），投标总报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。

2.本次询价进行一次性报价，报价后不得修改。最终以总价进行评审。报价应包含但不限于产品采购、备品备件、运输及售后服务、税金等费用，我司不再支付其他任何费用。

3.须完全响应本询价函及相关要求，采购合同由成交单位与我司签订。询价函、报价函、报价文件及其澄清文件均为采购合同的组成部分。

4.采购结算须提供税率为13个点的增值税专用发票。

5.本次采购付款方式：签订合同，收货核验无误后20日内银行对公账号一次性付款。

6.供货期：合同签订后2个日历天。

四、投标文件包括并不限于以下内容

1. 有效的企业法人营业执照复印件；

2. 报价函（详见附件1）；

3. 询价函要求提供的其他材料。

说明：投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

五、评标方法

本次评标方法采用最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足询价函全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。若有效投标报价中最低价有两家或两家以上相同时，抽签确定第一中标候选人。

六、报价时间、地点及联系人（邮寄、送达或电子邮件）

截止时间：2025年5月31日9时前

地址：安徽省滁州市天长市金集镇谕兴社区井亭村兴天矿业

联系人：李世根   电话：17755008593

电子邮箱：xtky2391992@126.com

七、以上要求须同时满足，否则按无效标处理。

滁州市兴天矿业有限公司

2025年5月29日

附件1

报  价  函

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单价（元/米） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 交联聚乙烯、绝缘聚氯乙烯护套，额定电压1KV，3根横截面积16mm²，1根10mm²铜芯线。符合GB/T 12706规范要求。 | 750米 |  |  |  |

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

联系方式：

日期：           年            月             日