兴天矿业抗旱水泵及控制柜采购项目（二次）

招标公告（代招标文件）

我公司拟以招标方式确定兴天矿业抗旱水泵及控制柜采购项目（二次）供货单位。现将有关事项说明如下：

一、采购需求

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | - 流量≥150m³/h;扬程≥11m;泵体、叶轮材质性能不低于2cr13;轴封形式:机械密封;进/出口口径:DN100；配套电机，功率≥7.5KW，防护等级达到 IP68。 | 5台 |  |
| 2 | 控制柜 | Y-降压启动，国产元器件 | 5台 |  |

二、资格要求

企业要求：须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

三、贵司报价方案须满足以下要求

1.本项目最高限价为含税价4.8万元（大写：肆万捌仟元整），投标总报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。

2.本次询价进行一次性报价，报价后不得修改。最终以总价进行评审。报价应包含但不限于设备采购、备品备件、运输及售后服务、税金等费用，我司不再支付其他任何费用。

3.水泵质保期为投运后12个月或者货到18个月。

4.须完全响应本询价函及相关要求，采购合同由成交单位与我司签订。询价函、报价函、报价文件及其澄清文件均为采购合同的组成部分。

5.采购结算须提供税率为13个点的增值税专用发票。

6.本次采购付款方式：签订合同，收货核验无误后20日内银行对公账号一次性付款。

7.供货期：合同签订后2个日历天。

四、投标文件包括并不限于以下内容

1. 有效的企业法人营业执照复印件；

2. 报价函（详见附件1）；

3. 询价函要求提供的其他材料。

说明：投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

五、评标方法

本次评标方法采用最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足询价函全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。若有效投标报价中最低价有两家或两家以上相同时，抽签确定第一中标候选人。

六、报价时间、地点及联系人（邮寄、送达或电子邮件）

截止时间：2025年6月6日8时30分前

地址：安徽省滁州市天长市金集镇谕兴社区井亭村兴天矿业

联系人：李世根   电话：17755008593

电子邮箱：xtky2391992@126.com

七、以上要求须同时满足，否则按无效标处理。

滁州市兴天矿业有限公司

2025年6月4日

附件1

报  价  函

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单价（元/台） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | - 流量≥150m³/h;扬程≥11m;泵体、叶轮材质性能不低于2cr13;轴封形式:机械密封;进/出口口径:DN100；配套电机，功率≥7.5KW，防护等级达到 IP68。。 | 5台 |  |  |  |
| 2 | 控制柜 | Y-降压启动，国产元器件。 | 5台 |  |  |  |
| 总报价（1+2）： （小写）， （大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

联系方式：

日期：           年            月             日